## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
OBRA: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | DATA: 06/04/20
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG | [5 empty] | BDI: 22,50%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UND. | MARCA | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - RDA TRIFÁSICA
1.1 | POSTES
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DE 11 METROS, INCLUSO ACESSÓRIOS, AMARRAÇÕES E SUPORTES PARA REDE BT/MT | UNID. | ICOTEMA | 14 | 4553.68 | 63751.52
1.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DE 11 METROS (600 a 1.0000), INCLUSO ACESSÓRIOS, AMARRAÇÕES E SUPORTES PARA REDE BT/MT. | UNID. | ICOTEMA | 4 | 4866.32 | 19465.28
1.2 | TRANSDORMADORES
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 45 Kva, INCLUSO SUPORTES, AMARRAÇÕES E ACESSÓRIOS. | UNID. | ROMAGNOLE | 2 | 6875.96 | 13751.92
1.2.2 | CABO AL 1X50 MM² 15 KV PROTEGIDO | M | PRYSMIAN | 1200 | 7 | 8400
1.2.3 | CABO AL 1X70 MM² 1KV | M | ALUBAR | 420 | 9 | 3780
1.2.4 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X70+70 1 KV | M | CONDUSPAR | 610 | 25 | 15250
2 | EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1 | LUMINÁRIAS
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W. FECHADA, TIPO CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO TRATADO COM ABRILHANTAMENTO ELETROQUÍMICO E ANODIZADO, COM COMPARTIMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM SOQUETE DE PORCELANA TIPO E-40 TENDO DISPOSITIVO ANTI- VIBRATÓRIO, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM REFRATOR EM POLICARBONATO LISO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 PARA CONJUNTO ÓPTICO E IP 33 PARA O COMPARTIMENO AUXILIAR. FORNECIMENTO COM REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W - 220 V; 60 HZ. USO INTERNO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92; COM IGNITOR; MONTADO SOBRE CHASSIS TIPO VSI PERDA MÁXIMA DE 18 W, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A NORMA NBR - 13593. INCLUSO CABOS CONECTORES E ACESSÓRIOS. | UNID. | LAS LED | 18 | 487.49 | 8774.82
10000
2.2 | LÂMPADAS
2.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO; POTÊNCIA NOMINAL 100W; BULBO TUBULAR CRISTALINO; BASE E-40; USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, FLUXO LUMINOSO 10.000 LUMENS; COM IGNITOR EXTERNO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC - 666. A VIDA, MEDIANA, PARA UM CICLO DE OPERAÇÃO DE 12 HORAS/PARTIDA COM POTÊNCIA NOMINAL, NÃO DEVE SER INFERIOR A 32.000 HORAS. | UNID. | LAS LED | 18 | 29.07 | 523.26
2.3 | RELÉ
2.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO, SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS, 220V/60HZ, SEM BASE, COM FOTO-RESISTOR ENCAPSULADO EM INVÓLUCRO OPACO, COM CONTATOS TIPO NORMALMENTE FECHADO - NF. GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 (INVÓLUCRO), PINOS DE LATÃO ESTANHADO CAPACIDADE DE CHAVEAMENTO 1000 W, 1800 VA, TENSÃO 220 V, SENSIBILIDADE OPERACIONAL ENTRE 3 A 20 LUX PARA LIGAR E ATÉ 80 LUX PARA DESLIGAR. INVÓLUCRO EM POLICARBONATO OU MATERIAL EQUIVALENTES ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E RESISTENTE A INTEMPÉRIES, COM ESTABILIZADOR UV. NA PARTE INFERIOR DEVERÁ CONSTAR AS INFORMAÇÕES: LINHA, CARGA E NEUTRO, MÊS E ANO; NA PARTE SUPERIOR DA CAPA PROTETORA DEVERÁ CONSTAR EM ALTO RELEVO A MARCA E MODELO DO RELE, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO, FREQUÊNCIA E CARGA MÁXIMA. O RELÉ DEVERÁ ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO PREVISTAS NA ABNT NBR 5123. | UNID. | FINDER | 18 | 27.29 | 491.22
2.4 | BRAÇOS DE IP
2.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MÉDIO, INCLUSO ACESSÓRIOS, AMARRAÇÕES E SUPORTES | UNID. | SM | 18 | 129.41 | 2329.38
TOTAL GERAL | [5 empty] | 136517.4

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG | [7 empty] | 2020-04-06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | SUB-TOTAL
1.0 | EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - RDA TRIFÁSICA | 124398.72 | 49759.488 | 37319.616 | 37319.616 |  |  | 124398.72
|  |  | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
2.0 | EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12118.68 | 3635.604 | 3635.604 | 4847.472 | 0 | 0 | 12118.68
|  |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| VALOR DO PERÍODO | 136517.4 | 53395.092 | 40955.22 | 42167.088 | 0 | 0 | 136517.4
| VALOR ACUMULADO |  | 53395.092 | 94350.312 | 136517.4 | 136517.4 | 136517.4 | 136517.4
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 39.11% | 30% | 30.89% | 0% | 0% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 39.11% | 69.11% | 100% | 100% | 100% | 100%